# 國立臺灣藝術大學 節約能源措施執行辦法

# 99.11.16 99學年度第5次行政會議通過

# 第一條  本辦法係依據教育部98年12月24日台環字第0980223454號函轉經濟部檢送行政院98年12月16日院臺經字第0980077778號函修正核定之「政府機關及學校全面節能減碳措施」規定辦理。

# 第二條  針對本校各棟建物及公共設施，循序漸進推動及落實全面節能減碳措施，促使能源合理與有效運用，以降低能源消耗，減少費用支出，達成節約能源目的。

第三條  本校總能資源整合運用，將依下列規定完成執行目標：

一、全校總用電量、油量、水量及瓦斯量、以年負成長1％為原則並逐年檢討，至104年累計總體節約能源以7%為目標（相對96年）。

二、用電指標(以下簡稱EUI)高於108.17 kWh/m2/year者，另應積極採行各項可行措施，最遲於104年前將EUI降至基準值。

三、電費、油費、水費及瓦斯費以負成長為原則並逐年檢討。

第四條  成立本校【節約能源推動小組】，管理組織詳如附件一，由副校長擔任召集人，總務長任執行秘書，由本校環安組、營繕組、事務組、軍輔組、綜合業務組等組長及技士若干人組成，必要時得邀請學者專家參加(並依規定支給出席費)，負責規劃與決定全校能源節約措施。

第五條  本辦法管理措施如下：

一、本校各單位劃分責任分區管理，各責任分區劃分詳如附件二，各責任分區應指派至少1位執行人，統籌各該區域之空調溫度調控、照明、用水、事務機器開關、查核空調系統之維護保養情形、巡視督導及落實各種節能措施之執行。

二、各負責單位應建立所屬責任分區執行人名單，名單格式詳如附件三， 並將該名單送本校節約能源推動小組備查，各負責單位應召集所屬責 任分區負責人及執行人，每學期至少召開1次會議，檢討責任分區內 節能成效及節能措施，並建立資料，存檔備查。

第六條  為落實責任分區管理，節能措施及權責分工規定如下；

一、落實責任分區管理制度：加強責任分區執行人員空調溫度調控、照明用水、事務機器開關、查核空調系統之維護保養情形，以不需或少量經費支出方式，強化管理，減少浪費。

二、節能措施及權責分工表詳附件四。

第七條  本校節約能源推動小組實施督導考核時，應為下列處置：

一、每月檢討用電節能績效，並於行政會議提報各棟大樓月用電比較表及作必要性的檢討，對用電量增加最多之單位，必要時於下次行政會議時提報改善計畫，落實節能。

二、本校各責任分區每月應檢查所屬單位各項節約能源辦理情形，總務處環安組、營繕組、事務組、警衛室採不定時巡檢，如發現有能源浪費或不當運用之情形，得開具改善通知單（詳如附件五）要求改善，並將每月巡檢結果彙整後提行政會議報告。

第八條  本校教職員工生應配合節約能源措施之執行與推動，對於節約能源有

功單位及人員，經節約能源推動小組推薦給予適當獎勵。故意違反且

情節重大者，依教職員工生獎懲相關規定予以懲處。

第九條  本辦法經行政會議通過後，陳請校長核定公布實施，修正時亦同。

附件一

節約能源管理組織

附件二

本校各責任分區

| 負責單位名稱 | 責任分區名稱 |
| --- | --- |
| 美術學院 | 各系、所辦公室、研究室、教室及院所屬庭園灯及公共區域。 |
| 設計學院 | 各系、所辦公室、研究室、教室及院所屬庭園灯及公共區域。 |
| 傳播學院 | 各系、所辦公室、研究室、教室及院所屬庭園灯及公共區域。 |
| 表演學院 | 各系、所辦公室、研究室、教室及院所屬庭園灯及公共區域。 |
| 人文學院 | 各所、教學中心辦公室、研究室、教室及院所屬庭園灯及公共區域。 |
| 藝術博物館 | 所屬辦公空間、會議室及所屬空間。 |
| 圖書館 | 圖書館及所屬庭園灯及公共區域。 |
| 藝文中心 | 所屬辦公空間、會議室及公共區域。 |
| 電算中心 | 所屬辦公空間、教室、會議室及公共區域。 |
| 教育推廣中心 | 所屬辦公空間、教室、會議室及公共區域。 |
| 體育教學中心 | 籃、排球場、網球場及所屬空間及公共區域。 |
| 學務處 | 行政大樓所屬辦公空間、學生宿舍區、學生活動中心及所屬庭園灯及公共區域。 |
| 總務處 | 行政大樓所屬辦公空間、各大樓高壓變電站、路灯、所屬餐廳、會議廳（室）及所屬庭園灯及公共區域。 |
| 校長室、秘書室、研發處、人事室、會計室、副校長室、教務處 | 行政大樓所屬辦公空間、會議室及所屬空間及公共區域。 |
| 文創處 | 所屬辦公空間、教室、會議室、庭園灯及公共區域。 |

附件三

節約能源責任區域負責人名單

| 負責單位名稱 | 責任分區名稱 | 執行人 | 代理人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位1 | 責任區域1-1 |  |  |
|  | 責任區域1-2 |  |  |
|  | ... |  |  |
| 單位2 | 責任區域2-1 |  |  |
|  | 責任區域2-2 |  |  |
|  | ... |  |  |
| 單位3 | 責任區域3-1 |  |  |
|  | 責任區域3-2 |  |  |
|  | ... |  |  |
| ... | ... |

附件四

節能措施及權責分工表

| 項次 | 節能措施 | 權責分工 | 執行方式 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 應優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品。 | 事務組 營繕組 | 達成90% |  |
| 02 | 新建、增建、改建或修建工程，應採節約能源之規劃設計及設置再生能源設施，以節約能源及提高能源運用 | 營繕組 |  |  |
| 03 | 行政會議提報各棟月用電比較表 及作必要性的檢討，供節能宣導及辨識各單位之節能效益，激發各單位節約能源共識。 | 營繕組 | 每月提報1次 |  |
| 04 | 每日上午9時前、下午22時後、 或室內溫度低於攝氏28℃，不得 使用冷氣(辦公室、教室)。 | 環安組、營繕組、警衛室、各責任分區 | 各單位上班日檢查回報、不定時巡檢 |  |
| 05 | 連續假日不開中央空調、箱型冷 氣（除活動展場、上課除外）。 | 環安組、營繕組、警衛室 | 公告並不定時巡檢 |  |
| 06 | 下班前半小時提前關閉箱型冷、 冰水主機，但仍維持送風機與冰水泵浦運轉 | 營繕組 圖書館 | 公告並請各單位上班日檢查 |  |
| 07 | 空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。 | 環安組、營繕組、警衛室、各責任分區 | 公告並請各單位上班日檢查、營繕組、警衛室不定時巡檢 |  |
| 08 | 窗型、分離式冷氣濾網應指定人員至少每月清洗1次，以提升冷氣原有冷房能力，及人員健康 | 各責任分區 | 定期清洗 |  |
| 09 | 採取責任分區管理，隨手關閉不需使用之照明。 | 各責任分區 | 公告檢查 |  |
| 10 | 上班日中午12時30分至13時執行全面關閉不必要之照明及辦公事務機器。 | 各責任分區 | 公告及上班日檢查 |  |
| 11 | 推行步行運動，除送貨、身心障礙外，電梯上、下3層樓以內 不停靠，不得搭乘電梯。 | 營繕組、各責任分區 | 公告週知 |  |
| 12 | 有2部以上電梯者，上下班尖峰時間以外，規劃停用部分電梯。 | 營繕組、各責任分區 | 設定 |  |
| 13 | 辦公用電腦(除伺服器外)，系統應 設定於連續10分鐘不作業時自動進入「休眠狀態」。 | 各責任分區 | 電算中心製作說明檔公告 |  |
| 14 | 監視器(螢幕)應設定於連續10分 鐘未作業時自動關閉，下班後應確實關閉電腦及相關事務機等電器用品。 | 各責任分區 | 電算中心製作說明檔公告 |  |
| 15 | 辦公空間不得使用非公務用電器。 | 各責任分區 | 公告並上班日抽查 |  |
| 16 | 隨時檢視注意水管、水龍頭、水 塔、蓄水池或馬桶等供水系統之漏水狀況，並即時報修。 | 各責任分區 | 檢視及報修 |  |
| 17 | 洗澡採用淋浴，並使用低流量蓮蓬頭(淋浴時間以不超過5分鐘為 宜) | 學務處 體育教學中心 | 公告宣導 |  |
| 18 | 規劃適當開放熱水時間，宣導節約油、電用量。 | 學務處 | 公告宣導 |  |
| 19 | 隨時檢查鍋爐設施，防止漏油。保持鍋爐間通風良好，確保鍋爐祡油燃燒完全。 | 學務處、體育教學中心 | 檢查 |  |
| 20 | 完成及強化各棟建物數位電錶監 控系統。 | 營繕組 | 系統建置 |  |
| 21 | 依財管系統資料，提供耗能設備清冊 | 保管組 | 提供清冊 |  |
| 22 | 全校各道路路灯，夜間12時過後，除主要道路之必要用燈外，餘均予關燈。 | 營繕組 | 設定 |  |

附件五

國立臺灣藝術大學節約能源推動小組缺失改善通知單 日期： 年 月 日 巡檢地點：

貴單位（辦公室）經本小組於 年 月 日 時 分巡視時發現有下列情形，請檢討改善： □室內溫度過低（經實測為 ℃），請立即關閉冷氣。 □__________不必要之照明未關閉。 □無人之座位電腦未關或休眠。 □午休時間未關燈 □下班後未關燈、機器或空調 □不當使用私人電器。 □其它事項： 責任分 巡檢員： 區主任： 總務長： 副校長：

本單一式三聯 第一聯由缺失單位保存 第二聯由開單單位保存 第三聯由節能小組保存

# Text boxes

召集人

副校長

責任分區各執行人員

責任分區各執行單位

節約能源推動小組

執行秘書總務長