## Sheet1
國立臺灣藝術大學各單位用電安全自行檢查表
單位名稱：					檢查日期： 年 月 日
檢查項目					檢查結果
用 / 電 / 安 / 全	一、	總開關或分路開關(無熔絲開關)本月份是否有跳電或其他電壓不穩定等問題(如日光燈閃爍)				□ / □	是，情形與地點： / 改善說明： / 否
	二、	電燈手捺開關及插座塑膠蓋板是否脫落				□ / □	是，地點： / 改善說明： / 否
	三、	橫置走道或地板上之電線未予以防護				□ / □	是，地點： / 改善說明： / 否
	四、	插頭未完全插入插座中、鬆脫不牢固或發熱變色				□ / □	是，地點： / 改善說明： / 否
	五、	電器設備散熱口或易產生高熱之設備附近有堆積易燃物或阻礙散熱				□ / □	是，地點： / 改善說明： / 否
延 / 長 / 線	一、	未具負載跳脫保護裝置、三孔接地或標準檢驗局合格認證標籤				□ / □	是，地點： / 改善說明： / 否
	二、	有再串接其他延長線、有使用多方向分接插頭或插孔上覆蓋物品				□ / □	是，地點： / 改善說明： / 否
	三、	電線綑綁、捲曲，影響散熱或壓在重物下方				□ / □	是，地點： / 改善說明： / 否
	四、	電線未遠離熱源及潮濕				□ / □	是，地點： / 改善說明： / 否
	五、	電線絕緣包覆有破損或銅線裸露情況				□ / □	是，地點： / 改善說明： / 否
備註：
	一、	檢查範圍包括各辦公室、研究室、實驗室、教室及所認養之公共空間等之電燈開關、插座及增設或裸露可看見之電線。
	二、	本表係以外觀目視檢查為主，於每月5日前填妥送總務處營繕組收執。
	三、	「用電安全 四」、「用電安全 五」及「延長線」之檢查結果如有須改善者，由各單位自行負責改善，其他項目由總務處營繕組負責改善。
	四、	本表應填具一式二份，核章完畢後，一份由使用(管理)單位留存，一份由總務處營繕組收執。
填表人		：				使用(管理) / 單位主管		：

營繕組 / 承辦人		：				營繕組 / 組 長		：

## Sheet2
國立臺灣藝術大學各單位用電安全自行檢查表
檢查日期： 年 月 日
單位		單 位：				防火管理人簽章： 電話：
名稱		系館別：
		樓層室：				單位主管簽章：
檢查項目					檢 查 結 果
一、檢查電線是否有銅線外露或絕緣包覆破皮現象？					□是，請說明情形與地點：
					□否
二、檢查原建築物既設之開關、插座是否脫落(不包括延長線等沿伸之開關插座)？					□是，請說明情形與地點：
					□否
三、總開關或分路開關本月份是否有跳電或其他電壓不穩定等問題(如閃爍)？					□是(請參考用電注意事項第四條、第五條)
					本月跳電次數____，原因：
					其他電壓不穩定情形說明：
					□否
四、以上檢查項目完成檢查後是否需維修？					□是，總案件數____，請將本表送至事務組。
					□無上開項目報修案件，本表併日常火源自行檢查表存查。
用	一、潮濕的手最易造成感電事故，因此在潮濕處所，若使用器具發生漏電時，由於使用者往往赤足且潮濕，最易造成嚴重傷害。
電	二、使用發熱型之電器具，長時間未拔離電源，易引起附近衣物燃燒，導致發生火災等危險。
時	三、使用電器完畢後，若為圖方便，直接以拉扯電線方式拔出，極易造成該插頭內導線損傷。
注	四、總開關或分路開關，若經常過載或其他原因而跳脫，應檢討所使用之器具是否太多及導線是否夠粗等因素，斷不可冒然更換較大容量開關，這樣極可能造成導線及器具燒損之災害甚至引發火災。
意	五、同一插座或同一條電源延長線，切忌插接多個用電器具，並避免高負荷用電器具同時使用，以免因負荷過大造成電線燒損，甚至引發火災。
事	六、電器使用中產生火花或故障不動時，應立即切開關或拔下插頭。
項	電風扇下班後需將電源關掉，以避免過熱引起火災。
	七、移動的電源線不要放置於容易踏壓之處所，並請經常檢查有無磨損破皮，如有磨損破皮，應立即加以處理或更新，以防漏電。
事務組派工			維修完成單位確認簽核				事務組		總務長
			防火管理人	單位主管			承辦人	組長

一、各系館高壓變電站、高壓供電電力設備及全校路燈等，由總務處負責檢查。
二、各館舍防火管理人負責檢視及報修範圍，包括各館舍辦公室、研究室、實驗室、走道、洗手間及教室等室內空間之開關、插座及增設或裸露可看見之電線。
三、本表係以外觀目視檢查為主，每月5日前併消防「日常火源自行檢查表」辦理。
四、本表流程如下：
1.上開檢查項目任一項有缺失→ 送出本表→ 事務組派工維修→ 報修單位確認維修完
成→ 總務長批示→ 影本送報修單位存查。
2.上開檢查項目無任何缺失→併日常火源自行檢查表存查。
※如有疑問，請說明情形並逕洽事務組水電修繕1125協助處理。

臺大醫學院消防用電安全自我檢查表
單位： 主管： 環安衛負責人：
房間號碼： 負責教師： 檢查人： 檢查日期：
說明：1.每雙數月下旬檢查一次，紀錄單位保存3年，院環安衛小組不定期稽查
2.單位每次至少複檢1/5實驗場所。
項目	檢 查 內 容	檢查紀錄
		合格	不合格改善說明
延	具負載跳脫保護裝置、三孔接地、有標準檢驗局合格認證標籤
長	不可串接、不可再加用多方向分接插頭、插孔上無物品覆蓋
線	用電量大設備不可用延長線當電源線、使用電流不超過15安培
	延長線應固定於牆壁或桌壁（其插孔不要向上）
	電源開關、插座應有安全保護蓋板、未因接觸不良而發熱或變色
電	插頭應完全插入插座中，不可鬆脫
氣	電源線之絕緣包覆無破損、銅線無裸露情況
安	電線不可綑綁、捲曲，影響散熱
全	電線不可橫置走道、地板上或壓在重物下方
	電線應遠離熱源及潮濕
	電器設備散熱口或易產生高熱之設備(如烘箱、冰箱散熱口、
	UPS等)附近不可堆積易燃物或阻礙散熱
滅火器	滅火器及消防栓未受阻礙、標示明顯易見
逃生走道	出入口、走道、樓梯通道沒有阻礙、無雜物堆積
	安全門燈及逃生指示燈正常運作
烘箱	除使用者使用前後檢查外，需有專責人員每日例檢
滅菌鍋	除使用者使用前後檢查外，需有專責人員每日例檢
化	高壓氣體鋼瓶應固定
學	易燃性化學藥品或溶劑(如酒精)存量不可太多
品	易燃性化學藥品或溶劑應妥善存放，並遠離火源
備註：1.春節長假前應執行檢查一次。 97.12.25第五次主管會報通過，98.7.30修正
2.位於附設醫院之單位，如附設醫院另有規定，仍必須依其規定辦理。
3.本表格下載：http://www.mc.ntu.edu.tw/department/safety/index.htm